**«ЭкоТехнолоджиГрупп»**

****

 Общество с ограниченной ответственностью

 121471, г. Москва, ул. Петра Алексеева, д. 12

 ИНН|КПП 7731433323|773101001

 ОГРН 1127746743926

 тел.: +7 (495) 640 74 79

 info@ecotg.ru | www.ecotg.ru

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|   | **Локальная смета на выполнение ремонтно-строительных работ по перепланировке помещения для создания учебного класса**  |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
| **№п.п** | **Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса, наименование ресурсов** | **Ед.изм.** | **Кол-во ед.** | **Стоимость материала, ед., руб.** | **Стоимость работ, ед., руб** | **Стоимость материалов, руб.** | **Стоимость работ, руб.** | **Итого стоимость, руб.** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | **I. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ** |   |   |   |   |   |   |   |
| 1 | Вынос мебели, оргтехники, укрытие мебели полиэтиленовой пленкой | компл | 1,00 |   | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 | 35 000,00 |
|  | **II. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ** |   |   |   |   |   |   |   |
| 2 | Демонтаж декоративных стеклянных панелей в зоне производства работ | шт | 6,00 |   | 1 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 |
| 3 | Демонтаж потолка в коридоре, помещениях 604, 605, 609 в зоне производства работ | м2 | 39,90 |   | 500,00 | 0,00 | 19 950,00 | 19 950,00 |
| 4 | Демонтаж дверей | шт | 2,00 |   | 2 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 |
| 5 | Снятие ПВХ покрытия полов в помещениях 604, 605, коридор | м2 | 46,60 |   | 200,00 | 0,00 | 9 320,00 | 9 320,00 |
| 6 | Демонтаж стеновых перегородок помещений 604, 605 и 609 | м2 | 32,61 |   | 500,00 | 0,00 | 16 305,00 | 16 305,00 |
| 7 | Демонтаж радиаторов отопления в помещениях 604, 605 | шт | 4,00 |   | 500,00 | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 8 | Демонтаж трасс электропроводки и слаботочных UTP кабелей с коробами и электроустановочными изделиями | п.м. | 50,00 |   | 500,00 | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 |
|  | **III. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ** |   |   |   |   |   |   |   |
|  | **Пол** |   |   |   |   |   |   |   |
| 9 | Замена подложки с выравниванием при необходимости | м2 | 58,30 | 100,00 | 600,00 | 5 830,00 | 34 980,00 | 40 810,00 |
| 10 | Настил нового напольного покрытия из мармолеума "Forbo Artoleum Piano", цвет серый | м2 | 24,00 | 2 000,00 | 600,00 | 48 000,00 | 14 400,00 | 62 400,00 |
| 11 | Настил нового напольного покрытия из мармолеума "Forbo Artoleum Piano", цвет бежевый | м2 | 34,30 | 2 000,00 | 600,00 | 68 600,00 | 20 580,00 | 89 180,00 |
| 12 | Настил напольного покрытия с применением материала ПВХ шнур | м/п | 100,00 | 125,00 | 200,00 | 12 500,00 | 20 000,00 | 32 500,00 |
| 13 | Монтаж плинтуса МДФ 2500х78х16  | п.м. | 30,00 | 100,00 | 250,00 | 3 000,00 | 7 500,00 | 10 500,00 |
|  | **Потолок** |   |   |   |   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Монтаж подвесной системы Armstrong-Silhouette XL 6 мм. | м2 | 22,20 | 3 000,00 | 800,00 | 66 600,00 | 17 760,00 | 84 360,00 |
| 15 | Монтаж подвесного потолка из ГКЛ | м2 | 19,70 | 450,00 | 900,00 | 8 865,00 | 17 730,00 | 26 595,00 |
| 16 | Окрашивание ГКЛ в белый цвет краской Caparol | м2 | 19,70 | 500,00 | 900,00 | 9 850,00 | 17 730,00 | 27 580,00 |
| 17 | Монтаж натяжного потолка  | м2 | 15,40 | 1 000,00 | 800,00 | 15 400,00 | 12 320,00 | 27 720,00 |
|  | **Стены** |   |   |   |   |   |   |   |
| 18 | Выполнение перегорордок из ГКЛ на металлическом каркасе и с шумоизоляцией из минваты. Толщина стен 12 см. | м2 | 41,25 | 600,00 | 900,00 | 24 750,00 | 37 125,00 | 61 875,00 |
| 19 | Монтаж стеновых панелей Corian 670x500 | шт | 25,00 | 1 900,00 | 800,00 | 47 500,00 | 20 000,00 | 67 500,00 |
| 20 | Покраска стен интерьерной краской Caparol PremiumColor (матовая), цвет серый | м2 | 31,50 | 600,00 | 500,00 | 18 900,00 | 15 750,00 | 34 650,00 |
| 21 | Покраска стен краской Caparol PremiumColor (матовая), цвет рыжий | м2 | 7,50 | 600,00 | 500,00 | 4 500,00 | 3 750,00 | 8 250,00 |
| 22 | Покраска стен краской Caparol PremiumColor (матовая), цвет синий | м2 | 7,50 | 600,00 | 500,00 | 4 500,00 | 3 750,00 | 8 250,00 |
| 23 | Покраска стен краской Caparol PremiumColor (матовая), цвет розовый | м2 | 6,50 | 600,00 | 500,00 | 3 900,00 | 3 250,00 | 7 150,00 |
| 24 | Покраска стен краской Caparol PremiumColor (матовая), цвет белый | м2 | 14,40 | 600,00 | 500,00 | 8 640,00 | 7 200,00 | 15 840,00 |
| 25 | Покраска стен краской SKETCHPAINT (Магнитная, прозрачная) | м2 | 9,00 | 3 200,00 | 1 000,00 | 28 800,00 | 9 000,00 | 37 800,00 |
|  | **Двери** |  |  |  |  |   |   |   |
| 26 | Монтаж межкомнатной двери Capricio "Premio" | шт | 1,00 | 30 000,00 | 5 000,00 | 30 000,00 | 5 000,00 | 35 000,00 |
| 27 | Монтаж фурнитуры двери | компл | 1,00 | 2 000,00 | 500,00 | 2 000,00 | 500,00 | 2 500,00 |
| 28 | Монтаж доводчика двери | шт | 1,00 | 3 000,00 | 1 000,00 | 3 000,00 | 1 000,00 | 4 000,00 |
|  | **Окна** |   |   |   |   |   |   |   |
| 29 | Монтаж окон ПВХ 1770х778 | шт | 4,00 | 40 000,00 | 12 500,00 | 160 000,00 | 50 000,00 | 210 000,00 |
|  | **Отопление** |   |   |   |   |   |   |   |
| 30 | Монтаж конвектора Q EM 190.150.1725 RR U EV1 1725x190x150 | шт | 4,00 | 55 000,00 | 4 500,00 | 220 000,00 | 18 000,00 | 238 000,00 |
|  | **Электроустановочных изделий** |   |   |   |   |   |   |   |
| 31 | Установка офисной светодиоидной встраиваемой панели Армстронг 595х595х9 | шт | 10,00 | 2 000,00 | 500,00 | 20 000,00 | 5 000,00 | 25 000,00 |
| 32 | Установка светодиоидных светильников ТЧ-3 Spot, 3W, 220Lm | шт | 19,00 | 1 000,00 | 500,00 | 19 000,00 | 9 500,00 | 28 500,00 |
| 33 | Установка подвесного светильника LOUIS POULSEN TOLOBOD 120 PENDANT (белый) | шт | 1,00 | 1 500,00 | 500,00 | 1 500,00 | 500,00 | 2 000,00 |
| 34 | Установка подвесного светильника LOUIS POULSEN TOLOBOD 120 PENDANT (желтый) | шт | 1,00 | 1 500,00 | 500,00 | 1 500,00 | 500,00 | 2 000,00 |
| 35 | Установка интерактивной доски 1690х1342х57 | шт | 1,00 |   | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | 2 500,00 |
| 36 | Установка экрана с электроприводом Phoenix. Формат 16:9, диагональ 305/120 см/дюйм | шт | 1,00 |   | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | 2 500,00 |
| 37 | Установка проектора ультрапортативного EPSON EB-S17 | шт | 1,00 |   | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | 2 500,00 |
| 38 | Установка штор с электроприводом Алвера ТА35-ТD400. Ширина рулона 1650, диаметр трубы 40 | шт | 4,00 | 28 000,00 | 12 500,00 | 112 000,00 | 50 000,00 | 162 000,00 |
| 39 | Установка интерактивной приставки Сlassic Solution PID2 | шт | 1,00 |   |   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **IV. ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ** |   |   |   |   |   |   |   |
| 40 | Прокладка трасс электропитания кабелем типа ВВГнг сечением не менее 2,5 мм2 | п.м. | 200,00 | 100,00 | 500,00 | 20 000,00 | 100 000,00 | 120 000,00 |
| 41 | Прокладка линий связи слаботочного оборудования кабелем UTP категории не ниже 6 | п.м. | 200,00 | 100,00 | 500,00 | 20 000,00 | 100 000,00 | 120 000,00 |
|   | **Итого, руб.** |   |   |   |   | 989142,00 | 727908,00 | **1717035,00** |
|   | **Итого общая стоимость работ, руб** |   |   |   |   |   |   | **1717035,00** |
|   | **НДС 18%, руб.** |   |   |   |   |   |   | **261920,59** |
|   | **Итого в т.ч. НДС, руб.** |   |   |   |   |   |   | **1978955,59** |